"Optymalizacja procesów akwizycji danych pomiarowych oraz rekonstrukcji w rezonansie magnetycznym"

Dr inż. Krzysztof Malczewski, Politechnika Poznańska

Jednym z obszarów stawiających najwyższe wymagania co do kwestii wierności oraz dokładności są techniki obrazowania medycznego. Osiągnięcie akceptowalnych poziomów tych parametrów jest wciąż trudne z uwagi na czynniki techniczne, zdrowotne oraz psychologiczne. W ciągu ostatnich kilku lat obrazowanie przy użyciu Rezonansu Magnetycznego stało się jedną z najczęściej stosowanych technik diagnozowania strukturalnych i funkcjonalnych nieprawidłowości pracy mózgu. Pomimo wielkiego postępu technologicznego, wciąż w wielu praktycznych zastosowań rozdzielczość przestrzenna MRI (ang. Magnetic Resonance Imaging) jest zbyt niska.

Ze względu na immanentne ograniczenia skanerów do obrazowania rezonansu magnetycznego (MRI) oraz problemy związane z szerokością pasma w procesie transmisji, uzyskanie skanów MR wysokiej rozdzielczości, które spełniają wymagania wyspecjalizowanie kadry medycznej jest nadal trudne. Dzięki zastosowaniu technik nadrozdzielczości (ang. super-resolution) możliwe stało się pozyskanie obrazów diagnostycznych o wyższej od standardowej, jakości. W części badań, które zostały poświęcone analizie danych MRI posłużono się danymi pozyskanymi w technologii PROPELLER. Każda z sekwencji danych pomiarowych zawierała 20 łopatek (ang. blades) tworzących kształt śmigła (ang. PROPELLER). Należy podkreślić, że uzyskanie wektora danych pomiarowych nie wymagało wprowadzenia żadnych modyfikacji zarówno jeśli chodzi o architekturę sprzętową skanera jak i nie było potrzebne wydłużenie czasu badania. Fakt posłużenia się niemodyfikowaną sekwencją danych pozwolił na zachowanie jej podstawowej zalety, tj. znacznej nadmiarowości (powyżej kryterium Nyquista) próbkowania danych. Pozwoliło to na częściowe wykluczenie artefaktów wynikających z ruchu pacjenta już na etapie wstępnej filtracji. Na uwagę zasługuje fakt, że tak przygotowana wstępna reprezentacja sygnału wyjściowego została użyta tutaj tylko jako sygnał inicjujący właściwą część algorytmu rekonstrukcji, wewnątrz którego zawarto zoptymalizowany do tego celu algorytm analizy przesunięć poprzez zmodyfikowaną technikę przepływu optycznego. Dzięki tej modyfikacji w znaczny sposób zredukowano obecne w wersji oryginalnej zniekształcenia obrazu spowodowane ruchem pacjenta w trakcie przeprowadzonych czynności diagnostycznych.

Skrócenie czasu obrazowania medycznego ma zatem bezpośredni wpływ na ograniczenie zarówno dyskomfortu przebywania wewnątrz skanera jak i dawki promieniowania. Krótszy czas akwizycji danych pomiarowych przekłada się również na ograniczenie dawki promieniowania jonizującego oraz zmniejszenie wymiaru zniekształceń powodowanych przez ruch pacjenta, który utrzymywany jest w trakcie badania w stanie przytomności.  Te ostatnie czynniki przyczyniają się do zwiększenia szansy postawienia prawidłowej diagnozy lekarskiej. W pracy posłużono się techniką próbkowania oszczędnego (ang. compressed sensing) by w znacznym stopniu zredukować czas potrzebny na budowanie, potrzebnej do rekonstrukcji obrazów diagnostycznych, bazy pomiarowej.